福州市生态环境局

榕鼓环评〔2024〕004号

关于福州市鼓楼区欣慷动物医院项目

环境影响报告表的审批意见

福州市鼓楼区欣慷动物医院:

你公司报送的《福州市鼓楼区欣慷动物医院项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。根据《环境影响评价法》第22条等规定，经技术审查，现提出审批意见如下:

- 福州市鼓楼区欣慷动物医院有限公司位于福州市鼓楼区鼓西街道善化新村8#楼东起第六间店面，主要经营动物诊疗、宠物饲养，宠物销售，宠物服务，美容服务和宠物用品销售等服务。

- 根据《报告表》评价结论，该项目符合国家产业政策，符合福州市“三线一单”生态环境分区管控要求，项目选址符合《福州市城市总体规划图》、《闽江流域（福州段）产业布局规划》

- ，在严格执行环保“三同时”制度，认真落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，加强环境管理，确保区域环境质量稳定的前提下，从环境保护角度分析，项目建设可行。同意按照《报告表》所列建设项目的地点、性质、规模、原料来源和环境保护对策措施进行项目建设。

- 你公司应认真全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，确保污染物达标排放和总量控制要求。项目在工程设计、施工和投入生产过程中应重点做好以下生态环境保护措施：

- 1.水污染防治。项目宠物医疗废水经小型医疗污水一体化处理设备预处理后与宠物美容清洗废水和生活污水进入化粪池处理后纳入福州市祥坂污水处理厂处理。

- 2.大气污染防治。对宠物产生的粪便及时清理，美容室、洗浴室、住院室进行定期清洁消毒。通过加强管理、使用猫砂、采取安装新风系统加强通风换气及摆放除臭剂等措施有效控制宠物散发的臭味，新风换气系统中增加过滤网对恶臭气体进行过滤后依托商业楼通风管道排放。

- 3.噪声污染防治。做好隔声降噪工作，使用隔音效果较好的隔声门窗，对伤病动物做好安抚工作，尽量减少动物鸣叫次数，对来诊动物主人进行正确的督导。空调设备加装消声器，以减少噪声的辐射。

- 4.固体废物污染防治。生活垃圾由环卫部门处理；医疗废物、医疗污泥统一收集后临时贮存于危废暂存间中，医疗废物单独收集暂存于医疗废物收集桶，定期交由有资质的单位安全处置。

5.环境风险防范。项目应建立严格的环保管理制度，严格按照《报告表》要求落实各项环境风险防范措施，加强环保设施运行管理与维护。加大风险监测和监控力度，落实《报告表》中施工期、运营期的环境保护监测和管理计划，做好大气、水质、噪声等监测工作，发现问题及时整改和报告。

三、污染物排放标准（标准更新按新标准执行）及主要污染物允许排放总量：

- （一）污染物排放标准

- 1.废水。医疗废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准后与生活污水、宠物美容清洗废水一起经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准排放标准（氨氮排放标准参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准限值）。

- 2.废气。恶臭污染物可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准。

- 3.固体废物。生活垃圾应按照《城市环境卫生设施规划标准》（GB/T50337-2018）中的要求进行综合利用的处置。固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及其修改单的相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定；医疗固废执行《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第 36 号）中的相关规定。

4.噪声。场界北侧监测点噪声现状值满足GB3096-2008中2类标准，其余面侧监测点噪声现状值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，周边敏感点噪声现状值满足GB3096-2008中2类标准。

四、《报告表》审批后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或环保措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目变更的环境影响报告表（书）。

五、项目建设应严格执行环保“三同时”制度。在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任，并委托有资质的单位开展环境监理工作。项目竣工后，应按照规定的程序和标准，组织开展竣工环境保护验收。项目配套的各项环境保护设施未建成或未经竣工验收合格，项目不得投入生产。

六、我局委托福州市鼓楼生态环境保护综合执法大队开展该项目环保“三同时”监督检查和日常环保监督管理工作。

福州市生态环境局

2024年12月24日