福州市生态环境局

榕鼓环评〔2025〕003号

关于中环（福建）环境科技有限公司

中环（福建）环境科技有限公司环境检测

实验室搬迁及装修项目建设项目环境影响

报告表的审批意见

中环（福建）环境科技有限公司:

你公司报送的《中环（福建）环境科技有限公司环境检测实验室搬迁及装修项目》(以下简称《报告表》)收悉。根据《环境影响评价法》第22条等规定，经技术审查，现提出审批意见如下:

一、拟建项目位于福建省福州市鼓楼区洪山镇工业路451号鼓楼商务科技中心5层西侧,主要开展环境和污染源检测等业务。

根据《报告表》评价结论，该项目符合国家产业政策，符合福州市“三线一单”生态环境分区管控要求，符合挥发性有机物污染防治等相关政策。在严格执行环保“三同时”制度，认真落实《报告书》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，加强环境管理，确保区域环境质量稳定的前提下，从环境保护角度分析，项目建设可行。同意按照《报告表》所列建设项目的地点、性质、规模、原料来源和环境保护对策措施进行项目建设。

- 你公司应认真全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，确保污染物达标排放和总量控制要求。项目在工程设计、施工和投入生产过程中应重点做好以下生态环境保护措施：

- 1.水污染防治。纯水制备浓水及生活污水经化粪池处理达标后排入市政污水管网，纳入祥坂污水处理厂处理后排放。

- 2.大气污染防治。通风橱和万向罩等集气设施收集废气后通过管道和风机引至屋顶后经40m 高的排气筒（DA001）排放。

- 3.噪声污染防治。选用低噪声生产设备，从源头上降低噪声源强。加强实验室内的噪声治理，对高噪声设备采取墙体隔声、安装减振垫等隔声措施，以有效降低实验室噪声。加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，定期检查、维修，不符合要求的要及时更换，避免因设备运转不正常时噪声的增高。

- 4.固体废物污染防治。生活垃圾经生活垃圾桶分类收集后交由环卫部门统一清运处理；废包装品收集后外售综合利用；检测过程产生的废弃实验用品、废试剂瓶、高浓度实验废液、实验室高浓度清洗废水、实验室低浓度清洗废水和固态废弃样品（药品）等危险废物收集后在危险废物暂存间暂存，定期委托有资质的单位处理。

5.加强施工期环境管理，应采取有效的污染防治措施，减轻

施工噪声、粉尘、污水等对周边环境的影响。

6.环境风险防范。项目应建立严格的环保管理制度，严格按照《报告表》要求落实各项环境风险防范措施，加强环保设施运行管理与维护。加大风险监测和监控力度，落实《报告表》中施工期、运营期的环境保护监测和管理计划，做好大气、水质、噪声等监测工作，发现问题及时整改和报告。

三、污染物排放标准（标准更新按新标准执行）及主要污染物允许排放总量：

- （一）污染物排放标准

- 1.废水。执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B 级标准。

- 2.废气。硫酸、氯化氢、氮氧化物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，非甲烷总烃参照执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）相关限值要求。

- 3.固体废物。危险废物暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建设。危险废物的运输、转移和管理执行《危险废物转移管理办法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。

4.噪声。项目东侧和南侧昼间噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）表1中4类标准，项目西侧、北侧昼间噪声满足表1中2类标准。

- （二）主要污染物允许排放总量

- 本项目主要污染物排放总量控制要求：非甲烷总烃≤0.00226t/a，COD≤0.0000125t/a，氨氮≤0.00000125t/a。

- 项目建成后，全厂主要污染物排放总量控制要求：本项目主要污染物排放总量控制要求：非甲烷总烃≤0.00226t/a，COD≤0.0000125t/a，氨氮≤0.00000125t/a。

- 今后生态环境部门将根据国家政策和实际情况对污染物排放总量进行调整核定，你公司应无条件服从。

四、《报告表》审批后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或环保措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目变更的环境影响报告表（书）。

五、项目建设应严格执行环保“三同时”制度。在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任，并委托有资质的单位开展环境监理工作。项目竣工后，应按照规定的程序和标准，组织开展竣工环境保护验收。项目配套的各项环境保护设施未建成或未经竣工验收合格，项目不得投入生产。

六、项目投产前，你公司应向生态环境部门申请调剂VOCs总量指标。

七、我局委托福州市鼓楼生态环境保护综合执法大队开展该项目环保“三同时”监督检查和日常环保监督管理工作。

福州市生态环境局

2025年3月28日