## Sheet1
消防设施采购清单
序号 | 名称 | 规格、型号 | 数量 | 单位
1 | 稳压泵 | XBD3/3W-RHL | 4 | 台
2 | 控制箱 | 双电源一控二 | 2 | 台
3 | 镀锌钢管 | DN100 | 70 | 米
4 | 室内消火栓安装 | 800*650*240 | 12 | 套
5 | 稳压泵雨棚 | 1m*2m | 2 | 个
6 | 消防报警主机（琴台式） | LD988EL-3584C | 1 | 台
7 | CRT图形装置 | LD6901 | 1 | 台
8 | 电缆 | WDZBN-KYJY-4×2.5 | 60 | 米
9 | CRT主机维修 | GST-QT-GM9200T | 1 | 台
10 | 备用电源 | 24AH/12V | 2 | 台
注： 1、本项目采购消防设施及安装所产生的费用都含在中标金额内，不另外产生其他任何费用。 2、在本项目施工完成，验收合格后需提供两年的维保，安装的消防设施如有质量问题需及时更换或维修，如不能积极的配合采购方，将扣除剩余的5%费用。