## Sheet2
序号 | 仪器 | 数量 | 备注 | 校准/检测项目 | 证书要求 | 参数 | 单价 | 总价
1 | 电热恒温水浴锅 | 2 | 校准，带标 | 温度 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：温度 3.检测依据的标准：液体恒温试验设备温度性能测试规范JJF 2019/电热恒温水浴锅校准规范
2 | PH计 | 1 | 校准，带标 | 酸度 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：酸度 3.检测依据的标准：实验室 pH(酸度)计检定规程 JJG 119
3 | 台式浊度仪 | 1 | 校准，带标 | 浊度 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：浊度 3.检测依据的标准：浊度计检定规程 JJG 880
4 | 干燥箱 | 1 | 校准，带标 | 温度 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：温度 3.检测依据的标准：环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101
7 | 光学显微镜 | 3 | 校准，带标 | 放大倍数 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：放大倍数 3.检测依据的标准：生物显微镜校准规范 JJF1402
8 | 原子荧光光度计 | 1 | 校准，带标 | 检出限 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：检出限 3.检测依据的标准：原子荧光光度计检定规程 JJG 939
9 | 原子吸收分光光度计 | 1 | 校准，带标 | 检出限 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：检出限 3.检测依据的标准：原子荧光光度计检定规程 JJG 939
10 | 离子色谱仪 | 1 | 校准，带标 | 最小检测浓度 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：最小检测浓度 3.检测依据的标准：离子色谱仪检定规程 JJG823
11 | 气相色谱仪 | 1 | 校准，带标 | 检出限、灵敏度 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：检出限、灵敏度 3.检测依据的标准：气相色谱仪检定规程 JJG 700
12 | 万分之一天平 | 3 | 校准，带标 | 质量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：质量 3.检测依据的标准：电子天平校准规范JJF1847/电子天平检定规程JJG1036
13 | 千分之一天平 | 3 | 校准，带标 | 质量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：质量 3.检测依据的标准：电子天平校准规范JJF1847/电子天平检定规程JJG1036
14 | 百分之一天平 | 4 | 校准，带标 | 质量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：质量 3.检测依据的标准：电子天平校准规范JJF1847/电子天平检定规程JJG1036
15 | 紫外分光光度计 | 2 | 校准，带标 | 波长、透射比 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：波长、透射比 3.检测依据的标准：紫外、可见、近红外分光光度计检定规程 JJG 178
16 | 滴定管50ml | 2 | 校准，带标 | 容量、时间 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量、时间 3.检测依据的标准：常用玻璃量器检定规程 JJG 196
17 | 滴定管25ml | 2 | 校准，带标 | 容量、时间 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量、时间 3.检测依据的标准：常用玻璃量器检定规程 JJG 196
18 | 容量瓶1000ml | 6 | 校准，带标 | 容量、时间 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量、时间 3.检测依据的标准：常用玻璃量器检定规程 JJG 196
19 | 容量瓶500ml | 6 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：常用玻璃量器检定规程 JJG 196
20 | 容量瓶250ml | 6 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：常用玻璃量器检定规程 JJG 196
21 | 容量瓶100ml | 6 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：常用玻璃量器检定规程 JJG 196
22 | 容量瓶50ml | 6 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：常用玻璃量器检定规程 JJG 196
23 | 容量瓶25ml | 6 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：常用玻璃量器检定规程 JJG 196
24 | 量筒1000ml | 2 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：常用玻璃量器检定规程 JJG 196
25 | 量筒100ml | 3 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：常用玻璃量器检定规程 JJG 196
26 | 量筒50ml | 3 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：常用玻璃量器检定规程 JJG 196
27 | 移液管10ml | 7 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：常用玻璃量器检定规程 JJG 196
28 | 移液管5ml | 7 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：常用玻璃量器检定规程 JJG 196
29 | 移液管2ml | 7 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：常用玻璃量器检定规程 JJG 196
30 | 移液管1ml | 7 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：常用玻璃量器检定规程 JJG 196
31 | 胖肚移液管10ml | 2 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：常用玻璃量器检定规程 JJG 196
32 | 胖肚移液管5ml | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：常用玻璃量器检定规程 JJG 196
33 | 胖肚移液管2ml | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：常用玻璃量器检定规程 JJG 196
34 | 棕色具塞比色管50ml | 8 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：常用玻璃量器检定规程 JJG 196
35 | 具塞比色管50ml | 8 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：常用玻璃量器检定规程 JJG 196
36 | 具塞比色管25ml | 8 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：常用玻璃量器检定规程 JJG 196
37 | 具塞比色管10ml | 8 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：常用玻璃量器检定规程 JJG 196
38 | 具塞比色管5ml | 8 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：常用玻璃量器检定规程 JJG 196
39 | 箱式电阻炉 | 1 | 校准，带标 | 温度 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：温度 3.检测依据的标准：环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101
40 | 智能样品处理器 | 1 | 校准，带标 | 温度 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：温度 3.检测依据的标准：环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101
41 | 医用低温冰箱（-25℃） | 1 | 校准，带标 | 温度 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：温度 3.检测依据的标准：环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101
42 | 单人单面净化工作台 | 1 | 检测，带标 | 外观 功能 风速 风量 气流 空气洁净度 照度 噪声 振动幅值 环境温度 尺度偏差 沉降菌浓度 | 带CMA标志检测证书 | 1.出具带CMA标志的检测证书 2.检测依据的标准：洁净工作台JG/T292-2010 3.检测参数： 3.1 外观 3.2 功能 3.3 风速 3.4 风量 3.5 气流 3.6 空气洁净度 3.7 照度 3.8 噪声 3.9 振动幅值 3.10 环境温度 3.11 尺度偏差 3.12 沉降菌浓度
43 | 高速离心机 | 1 | 校准，带标 | 转速、温度、升降速时间 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：转速、温度、升降速时间 3.检测依据的标准：医用离心机校准规范JJF2004
44 | 全自动核酸提取仪 | 3 | 校准，带标 | 温度、取液量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：温度、核酸提取 回收率、振荡频率、取液量 3.检测依据的标准：(自动)核酸提取仪校准规范 JJF1874
45 | 医用低温冰箱（-30℃） | 1 | 校准，带标 | 温度 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：温度 3.检测依据的标准：环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101
46 | 微孔离心机 | 1 | 校准，带标 | 转速 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：转速 3.检测依据的标准：医用离心机校准规范JJF2004
47 | 移动紫外车1 | 1 | 检测，带标 | 紫外辐照值 | 带CMA标志检测证书 | 1.出具带CMA标志的检测证书 2.检测参数：紫外辐照值 3.检测依据的标准：消毒技术规范
48 | 实时荧光定量PCR仪 | 3 | 校准，带标 | 温度、拷贝数、速率 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数： 2.1温度 2.2速率 2.3拷贝数 3.检测依据的标准：聚合酶链反应分析仪校准规范 JJF 1527
49 | 医用低温冰箱（-80℃） | 2 | 校准，带标 | 温度 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：温度 3.检测依据的标准：环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101
50 | 高压灭菌器 | 4 | 校准，带标 | 温度 压力 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：温度、压力 3.检测依据的标准：蒸汽灭菌器温度、压力校准规范 JJF
51 | 移液器1-10ul（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
52 | 移液器2-20ul（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
53 | 移液器100-1000ul（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
54 | 移液器1-10ul（多道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
55 | 移液器5-50ul（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
56 | 移液器1-10ul（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
57 | 移液器2-20ul（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
58 | 移液器20-200ul（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
59 | 移液器100-1000ul（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
60 | 移液器100-1000ul（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
61 | 移液器0.5-10ul（多道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
62 | 移液器2-20ul（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
63 | 移液器10-100ul（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
64 | 移液器20-200ul（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
65 | 移液器20-200ul（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
66 | 移液器100-1000ul（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
67 | 移液器0.5-10ul（多道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
68 | 移液器5-50ul（多道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
69 | 移液器0.2-2ul（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
70 | 移液器20-200ul（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
71 | 移液器100-1000ul（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
72 | 隔水式恒温培养箱 | 2 | 校准，带标 | 温度 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：温度 3.检测依据的标准：环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101
73 | 酶标仪 | 1 | 校准，带标 | 吸光度、波长 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：吸光度、波长 3.检测依据的标准：酶标分析仪检定规程 JJG 861
74 | 洗板机 | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：医用洗板机校准规范
75 | 台式高速冷冻离心机 | 2 | 校准，带标 | 转速、温度、升降速时间 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：转速、温度、升降速时间 3.检测依据的标准：医用离心机校准规范JJF2004
76 | 霉菌培养箱 | 1 | 校准，带标 | 温度 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：温度 3.检测依据的标准：环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101
77 | 恒温培养箱 | 2 | 校准，带标 | 温度 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：温度 3.检测依据的标准：环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101
78 | 生物安全柜 | 4 | 检测，带标 | 外观 采样口 报警和连锁系统 风速显示高效过滤器完整性 人员保护、产品保护和交叉污染保 噪声 照度 振动 下降气流流速 流入气流流速 气流模式 集液槽泄漏 温升 紫外灯 | 带CMA标志检测证书 | 1.依据的标准：YY0569-2011《Ⅱ级生物安全柜》及YY/T1540-2017《医用Ⅱ级生物安全柜核查指南》 2.检测参数： 2.1. 外观 2.2. 采样口 2.3. 报警和连锁系统 2. 风速显示 2.5. 高效过滤器完整性 2.6．人员保护、产品保护和交叉污染保护 2.7. 噪声 2.8. 照度 2.9．振动 2.10．下降气流流速 2.11．流入气流流速 2.12．气流模式 2.13．集液槽泄漏 2.1温升 2.15．紫外灯
79 | 多重微生物检测系统 | 1 | 校准，带标 | 浓度 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：浓度 3.检测依据的标准：核酸分析仪校准规范 JJF1817
80 | 移液器500-2500ml（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
81 | 移液器2-10ml（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
82 | 移液器100-1000ul（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
83 | 移液器2-10ml（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
84 | 移液器2-20ul（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
85 | 移液器100-1000ul（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
86 | 移液器100-1000ul（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
87 | 移液器20-200ul（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
88 | 移液器0.5-5ml（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
89 | 移液器500-5000ul（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
90 | 移液器0.5-5ml（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
91 | 移液器2-10ml（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
92 | 移液器0.2-2ul（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
93 | 移液器0.2-2ul（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
94 | 移液器2-20ul（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
95 | 移液器20-200ul（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
96 | 移液器20-200ul（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
97 | 移液器100-1000ul（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
98 | 移液器100-1000ul（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
99 | 电动移液器2-20ul（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
100 | 电动移液器20-250ul（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
101 | 电动移液器100-1000ul（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
102 | 移液器0.5-5ml（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
103 | 移液器0.5-5ml（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
104 | 移液器100-1000ul（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
105 | 移液器100-1000ul（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
106 | 移液器0.5-5ml（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
107 | 移液器0.5-5ml（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
108 | 移液器2-20ul（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
109 | 移液器10-100ul（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
110 | 移液器20-200ul（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
111 | 移液器0.5-5ml（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
112 | 移液器1-10ml（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
113 | 移液器100-1000ul（单道） | 1 | 校准，带标 | 容量 | 带CNAS标志校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.校准参数：容量 3.检测依据的标准：移液器检定规JJG 646
总计