**附件1**

采购清单及预算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **尺寸** | **参数要求** | **数量** | **单价** | **预算（元）** |
| 1 | 正面大墙 | 1004\*232 | 内架：轻钢龙骨 | 130 | 35 | 4550 |
| 底板：阻燃板  （规格1220\*2440\*30） | 11 | 230 | 2530 |
| 面板：集成铝塑板  （规格；1220\*2440\*30） | 18 | 330 | 5940 |
| 2 | 侧边墙 | 483\*232 | 内架：轻钢龙骨 | 58 | 35 | 2030 |
| 底板：阻燃板  （规格1220\*2440\*30） | 4 | 225 | 900 |
| 面板：集成铝塑板  （规格；1220\*2440\*30） | 12 | 330 | 3960 |
| 3 | 地脚线 | m | 铝合金地脚线 | 25 | 68 | 1700 |
| 4 | 门 | 220\*90 | 防火防盗单开门  （规格；960\*2025\*100） | 1 | 3800 | 3800 |
| 5 | 辅材配件 | - | - | 1 | 640 | 640 |
| 6 | 过道玻璃贴膜 | 483\*232 | 磨砂玻璃纸 | 11 | 50 | 550 |
| 7 | 窗户防盗网 | - | 铝合金 | 2 | 750 | 1500 |
| 8 | 改造材料、搬运费 | - | - | 1 | 500 | 500 |
| 9 | 拆卸原桌子、搬运费 | - | - | 1 | 800 | 800 |
| 10 | 施工安装费 | - | - | 1 | 2800 | 2800 |
|  | 合计：人民币叁万贰仟贰佰元整（32200元） | | | | | |